内蒙古锦泰城塔煤炭有限公司招标设备明细表

1、压风及制氮机配电设备明细

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 10 | 台 |  |
| 2 | 变压器柜 | 630kVA-10kV-0.4kV | 2 | 台 |  |
| 3 | 低压开关柜 | GGD-380 | 7 | 台 |  |
| 4 | 低压开关柜（电容补偿） | GGD-380 | 2 | 台 | 补偿容量2×120kvar |
| 5 | 直流系统 | 220V,65AH | 1 | 套 |  |
| 6 | 综保 |  | 1 | 套 |  |

2、主通风机配电设备明细

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 台 |  |
| 2 | 变压器柜 | 800kVA-10kV-0.69kV | 2 | 台 |  |
| 3 | 低压开关柜 | GFD-660 | 9 | 台 |  |
| 4 | 直流系统 | 220V，65AH | 1 | 套 |  |
| 5 | 风机变频器 |  | 4 | 台 | 电机功率250KW |
| 6 | 综保 |  | 1 | 套 |  |

3、锅炉配电设备明细

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 台 |  |
| 2 | 变压器柜 | 1000kVA-10kV-0.4kV | 2 | 台 |  |
| 3 | 低压开关柜 | GGD-380 | 11 | 台 |  |
| 4 | 综保 |  | 1 | 套 |  |

4、主井配电设备明细

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 台 |  |
| 2 | 变压器柜 | 315kVA-10-0.4kV | 2 | 台 |  |
| 3 | 低压开关柜 | GCS-400 | 8 | 台 |  |
| 4 | 直流系统 | 220V，65AH | 1 | 套 |  |
| 5 | 综保 |  | 1 | 套 |  |

5、机修车间配电设备明细

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 9 | 台 |  |
| 2 | 变压器柜 | 500kVA-10kV-0.4kV | 2 | 台 |  |
| 3 | 低压开关柜 | GGD-380 | 9 | 台 |  |
| 4 | 综保 |  | 1 | 套 |  |