内蒙古锦泰城塔煤炭有限公司招标设备明细表

1、主通风机在线监测设备明细

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机性能在线监测监控与故障诊断系统 |  | 1 | 套 | 含PLC(含存储卡)、工控机、UPS电源、各种传感器、功能转换模块等 |
| 2 | 编程软件 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 上位组态软件 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 系统软件 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 就地控制箱 |  | 2 | 台 |  |