## Sheet1
一标段高低压动力电缆招标明细表
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 铠装电缆 | ZC-YJV22-8.7/10KV-3×240 | 米 | 3800
2 | 铠装电缆 | ZC-YJV22-8.7/10KV-3×185 | 米 | 150
3 | 铠装电缆 | ZC-YJV22-8.7/10KV-3×150 | 米 | 1800
4 | 铠装电缆 | ZC-YJV22-8.7/10KV-3×70 | 米 | 3100
5 | 铠装电缆 | ZC-YJV22-8.7/10KV-3×50 | 米 | 2340
6 | 铠装电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV 3×185+1×120 | 米 | 500
7 | 铠装电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV 3×120+1×70 | 米 | 1030
8 | 铠装电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV 3×25+1×16 | 米 | 1000
9 | 铠装电缆 | NH-YJV22-0.6/1kV 5×16 | 米 | 500
10 | 铠装电缆 | NH-YJV22-0.6/1kV 5×10 | 米 | 680
二标段矿用钢丝芯输送带无损监测装置明细表
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 矿用钢丝芯输送带无损监测装置 | 带宽1.6米 | 套 | 2
三标段电气设备安装调试工程招标
| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 主通风机房10KV变电所电气设备安装调试工程 | 高低压柜、变压器（甲供）安装调试，控制电缆及动力电缆的采购及安装。 | 项 | 1
2 | 压风制氮机房10KV变电所电气设备安装调试工程 | 高低压柜、变压器（甲供）安装调试，控制电缆及动力电缆的采购及安装。 | 项 | 1
3 | 锅炉房10KV变电所电气设备安装调试工程 | 高低压柜、变压器（甲供）安装调试，控制电缆及动力电缆的采购及安装。 | 项 | 1
4 | 机修车间电气设备安装调试工程 | 高低压柜、变压器（甲供）安装调试，控制电缆及动力电缆的采购及安装。 | 项 | 1
5 | 矿井水处理电气设备安装调试工程 | 低压柜和电缆的采购及安装调试。 | 项 | 1
6 | 生活污水处理站设备安装调试工程 | 低压柜和电缆的采购及安装调试。 | 项 | 1
7 | 箱变及材料库电气设备安装调试工程 | 箱变的安装调试，材料库低压柜和电缆的采购与安装调试。 | 项 | 1
8 | 副井空气加热室、办公联建电气设备安装调试工程 | 低压柜和电缆的采购及安装调试。 | 项 | 1
9 | 动照网电缆安装调试工程 | 低压柜和电缆的采购及安装调试。 | 项 | 1
10 | 黄泥灌浆站安装调试工程 | 低压柜和电缆的采购及安装调试。 | 项 | 1